## 14_10_2020
Nota: A presente informação está de acordo com a última versão das instruções de utilização disponibilizada ao Infarmed respeitante a cada teste (última atualização a 16/10/2020, testes registados até 14/10/2020)
Nome Comercial | REFs | CDM | Fabricante | Distribuidores | Utilizador | Tipo de Amostra | Equipamento Analisador | Tempo de Leitura (min) | Sensibilidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Especificidade (%) [calculada em relação ao método de referência RT-PCR] - Nº Amostras Testadas (n) | Nº Total de Amostras Testadas | Observações
Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device | 41FK10 | 24596159 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS LDA. Hemovision, Lda. MDM Pulse II Lda | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo | N | 15 | 93,3% n=60 | 99,4% n=181 | 241
MARK-B COVID-19 Ag S | ID032510 | 24596132 | BBB INC | INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo e Exsudado orofaríngeo | S | N.D. | 98,5% n=71 | 98,5% n=66 | 137
Sofia SARS Antigen FIA | 20374 | 24596124 | Quidel Corporation | WERFEN PORTUGAL, LDA | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo | S | 15 | 96,7% n=30 | 100% n=179 | 209
Rapid Response COVID-19 | COV-19C25 | 24596116 | BTNX INC | INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo e Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 94,55% n= 55 | 100% n = 161 | 216
Teste rápido da Pantest de Coronavirus Ag | 2019nCoVAg01 | N.A. | PANTEST, S.A. | N.A | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo Exsudado nasofaringeo Expetoração | N | 20-30 | 96% n= 75 | 100% n = 220 | 295
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test | 9901-NCOV-01G | 24596108 | SD Biosensor Inc | Roche Sistemas de Diagnóstico Sociedade Unipessoal Lda. Wocadi, Lda | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo | N | 15-30 | 96,52% n= 115 | 99,68% n= 311 | 426
Kit ActivXpress de Teste para deteção do Antigénio COVID-19 | EGCV0101 | 24596078 | Edinburgh Genetics Limited | INOCROWD, S.A JM Farmacêutica, SA | Uso profissional | Exsudado orofaríngeo e Exsudado nasofaringeo | N | 15 | 90% n=30 | 98% n= 100 | 130
| EGCV0101A | 24596086
| EGCV0101B | 24596094 |  | JM Farmacêutica, SA
Covid-19 Ag Test | 1 Teste Cassette | 24596051 | CORE TECHNOLOGY CO., LTD | Francisco Bettencourt Lda. | Uso profissional | Exsudado nasofaringeo Exsudado faringeo | N | 10-15 | 97,5% n= 80 | 100% n= 90 | 170
| 25 Teste Cassette | 24596060
NADAL COVID-19 Ag | 243103N-20 | 24597856 | nal von minden GmbH | BIOJAM, S.A. Biotarget - Representações Médicas e Laboratoriais Lda NORMAX Fábrica de Vidros Cientifícos Lda. PROETHOS - SOLUÇÕES TÉCNICAS CONSUMÍVEIS E CONSULTORIA UNIPESSOAL, LDA Promedwork Internacional, Lda. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo e Exsudado orofaríngeo | N | 15 | 97,6% (Ct 20-30) n= 123 80,2% (Ct 20-37) n=187 | >99,9% (Ct 20-30) n=161 >99,9% (Ct 20-37)) n=161 | 284 (Ct 20-30) 348 (Ct 20-37)
BIOCREDIT COVID-19 Ag | G61RHA20 | 24597651 | RapiGEN Inc | BioPortugal - Químico Farmacêutica, Lda. H-ZIMUT, LDA IBERLAB & IMUNOREAGE - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LDA INOCROWD, S.A. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo | N | 5 | 96,0% (Europa) n=25 90,2 % (Total) n=51 | 100% (Europa) n=25 100% (Total) n=136 | n=50 (Europa) n=187 (Total)
STANDARD Q COVID-19 Ag | Q-NCOV-01G | 24599859 | SD Biosensor Inc | QUILABAN - QUÍMICA LABORATORIAL ANALÍTICA, S.A. | Uso profissional | Exsudado Nasofaríngeo | N | 15 | 96,52% n=115 | 99,68% n=311 | 426