Modelo de Declaração CE de Conformidade (Anexo III)

relativa a Dispositivos Médicos para Diagnóstico in vitro não abrangidos pelo Anexo II e que não se destinam a auto-diagnóstico

Nome do Fabricante ou seu Mandatário estabelecido na União Europeia:

Endereço ou Sede Social:

Garante e declara:

- Que o dispositivo que fabrica         (designação do produto), cumpre com os requisitos  essenciais  estabelecidos  no Anexo I do Decreto-Lei 189/2000, de 12 de Agosto, que lhe são aplicáveis, pelo que não põe em risco a saúde e a segurança dos doentes, utilizadores e terceiros, desde que utilizado de acordo com a finalidade para que foi concebido.

- Cumpre as obrigações  previstas nos nº 2 a nº 5 do Anexo III  e apõe a marcação  «CE» em  conformidade  com  o disposto no artigo 7º do Decreto-Lei 189/2000, de 12 de Agosto.

Compromete-se:

- A  elaborar e manter actualizada a documentação técnica que permita a avaliação da conformidade do dispositivo com os requisitos do presente decreto-lei, a qual deve

abranger os conteúdos designados nas alíneas a) a m) do nº 3 do Anexo III, que lhe são aplicáveis.

- A  adoptar as medidas necessárias para assegurar que o processo de fabrico cumpre os princípios de garantia da qualidade adequados ao dispositivo fabricado, abrangendo:

- a estrutura organizativa e as responsabilidades;

- os processos de fabrico e o controlo sistemático da qualidade da produção;

- os meios de monitorização do comportamento funcional do sistema de qualidade.

- A criar e manter actualizado um processo de análise sistemática da experiência adquirida com os dispositivos na fase pós-produção e desenvolver meios correctivos necessários, tendo em conta a natureza e os riscos relacionados com o dispositivo.

- A notificar a Autoridade Competente de incidentes relacionados com:

- qualquer disfunção, avaria ou deterioração das características do dispositivo, inadequação na rotulagem ou instruções que directa ou indirectamente sejam susceptíveis de causar ou ter causado risco para a saúde de doentes utilizadores ou terceiros;

- qualquer motivo de ordem técnica ou médica que pelas razões acima referidas tenha levado o fabricante à retirada sistemática do mercado de dispositivos do mesmo género.

- A manter esta declaração, assim como a documentação técnica elaborada, à disposição da Autoridade Competente para efeitos de inspecção durante cinco anos a contar da última data de fabrico do dispositivo médico.

Data:

Assinatura do Responsável

_____________________________